## Comp y Presup
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ANEXO 6
JARDIN DE INFANTES S/N° - D.E. 6° - COMUNA 3
VENEZUELA 3269/71 DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA
PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTO
N° DE OBRA: 7054-2016
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. |  | MONTO | SUBTOTAL
[5 empty] | MAT. | M.OBR
| A | TAREAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
| 1 | GENERALES
A1 | 1.01 | Cartel de Obra | UN | 1 |  |  | 0
A2 | 1.02 | Cerco y defensas perimetrales de obra, obrador, instalaciones provisorias, traslados, equipos, etc. Derechos e impuestos. Planos de obra. Limpieza periódica y final de obra. | GL | 1 |  |  | 0
| B | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS | [5 empty] | 0
| 2 | DEMOLICIONES
A3 | 2.01 | Techos metálicos incluso estructuras de sostén. | M2 | 589.89 |  |  | 0
A4 | 2.02 | Demolición de losa de pisos, carpetas y contrapisos de planta baja, hasta llegar a los niveles indicados. | M3 | 589.89 |  |  | 0
A5 | 2.03 | Demolición Mampostería de fachada | M2 | 128.65 |  |  | 0
A6 | 2.04 | Retiro de carpinterías | M2 | 64.87 |  |  | 0
A7 | 2.05 | Demolición obra completa, incluye muros, losas, tanque. | GL | 1 |  |  | 0
A8 | 2.06 | Canaleteo de mampostería en medianeras para alojar nueva estructura. | M2 | 148.5 |  |  | 0
A9 | 2.07 | Picado de Revoques en medianeras existentes | M2 | 838.53 |  |  | 0
A10 | 2.08 | Retiro de instalaciones y elementos en desuso | GL | 1 |  |  | 0
| 3 | MOVIMIENTO DE SUELOS
A11 | 3.01 | Excavación a pico y pala con retiro | M3 | 292.4 |  |  | 0
A12 | 3.02 | Rellenos y compactado de pozos. | M3 | 109.76 |  |  | 0
| C | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0
| 4 | FUNDACIONES
A13 | 4.01 | Bases Centradas | M3 | 5.07 |  |  | 0
A14 | 4.02 | Bases Excéntricas | M3 | 32.14 |  |  | 0
A15 | 4.03 | Losa de Fundación | M3 | 2.17 |  |  | 0
A16 | 4.04 | Tensores y encadenados | M3 | 9.37 |  |  | 0
A17 | 4.05 | Vigas de vinculación | M3 | 3.04 |  |  | 0
A18 | 4.06 | Tabique de fundación | M3 | 3.68 |  |  | 0
A19 | 4.07 | Troncos | M3 | 3.06 |  |  | 0
A20 | 4.08 | Hormigón de limpieza H80 | M2 | 60.01 |  |  | 0
| 5 | HORMIGÓN ARMADO
A21 | 5.01 | Columnas Comunes | M3 | 24.46 |  |  | 0
A22 | 5.02 | Vigas comunes | M3 | 44.87 |  |  | 0
A23 | 5.03 | Losas | M3 | 167.86 |  |  | 0
A24 | 5.04 | Losa escalera | M3 | 15.71 |  |  | 0
A25 | 5.05 | Tabiques | M3 | 15.6 |  |  | 0
A26 | 5.06 | Muros H° V° | M3 | 29 |  |  | 0
A27 | 5.07 | Losas H° visto esp. 7cm, para mesadas sobre muebles. | M2 | 8.6 |  |  | 0
| 6 | DE HIERRO
A28 | 6.01 | Provisión y colocación de perfiles normales de hierro IPN 22. | KG | 248.8 |  |  | 0
A29 | 6.02 | Estructura de perfiles de hierro para apoyo tanque de bombeo. | GL | 1 |  |  | 0
| D | ALBANILERIA | [5 empty] | 0
| 7 | MAMPOSTERIAS
A30 | 7.01 | De ladrillo Hueco e= 10cm (8 x 18 x 33 cm) | M2 | 119.7 |  |  | 0
A31 | 7.02 | De ladrillo Hueco e= 15cm (12 x 18 x 33 cm) | M2 | 478.32 |  |  | 0
A32 | 7.03 | De ladrillo común e= 15cm elevación | M2 | 365.41 |  |  | 0
| 8 | REVOQUES
A33 | 8.01 | Azotado c/ Hidrófugo | M2 | 564.5 |  |  | 0
A34 | 8.02 | Grueso fratazado | M2 | 1703 |  |  | 0
A35 | 8.03 | Grueso bajo revestimiento c/hidrófugo. | M2 | 364 |  |  | 0
A36 | 8.04 | Revoque monocapa con color, proyectado textura rústica, incluye mordiente, tipo Tarquini o equivalente. | M2 | 447.62 |  |  | 0
| 9 | CIELORRASOS
A37 | 9.01 | Suspendido de placas de roca de yeso verde | M2 | 58.91 |  |  | 0
A38 | 9.02 | Suspendido de placas de roca de yeso | M2 | 194.84 |  |  | 0
A39 | 9.03 | Aplicado a la cal | M2 | 24.97 |  |  | 0
A40 | 9.04 | Termo acústicos suspendido tipo Andina o Glacial de Isover o equivalente en placas de 0,60 x 1,20m. | M2 | 615.8 |  |  | 0
A41 | 9.05 | Hormigón visto, repaso | M2 | 151.5 |  |  | 0
| 10 | REVESTIMIENTOS
A42 | 10.01 | Cerámica blanca brillante o semi-mate de 20 x 20 cm | M2 | 363.99 |  |  | 0
A43 | 10.02 | Veneciano 30 x30 mm color C18 | M2 | 33.57 |  |  | 0
A44 | 10.03 | Cantoneras de aluminio | M | 12 |  |  | 0
| 11 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
A45 | 11.01 | Contrapiso sobre terreno de H°A° H8. e= 10 cm c/malla. | M2 | 550.85 |  |  | 0
A46 | 11.02 | Contrapiso sobre losas, de H° de cascotes esp. 7 cm. | M3 | 748.86 |  |  | 0
A47 | 11.03 | Contrapiso de H° de cascotes en pendiente esp.mínimo = 5 cm | M2 | 301.73 |  |  | 0
A48 | 11.04 | Carpeta e>3 cm | M2 | 871.28 |  |  | 0
A49 | 11.05 | Carpeta c/Hidrófugo e>3cm | M2 | 730.16 |  |  | 0
A50 | 11.06 | Banquinas | M2 | 52.62 |  |  | 0
| 12 | SOLADOS
A51 | 12.01 | Mosaico granítico compacto 40 x 40 cm gris chiampo. | M2 | 87.91 |  |  | 0
A52 | 12.02 | Mosaico granítico compacto 40 x 40 cm venecia, incluye descansos escalera. | M2 | 777.28 |  |  | 0
A53 | 12.03 | Mosaico granítico compacto 40 x 40 cm chiampo rosa. | M2 | 175.45 |  |  | 0
A54 | 12.04 | Piso de seguridad tipo Acustiguard/amortiguador de impactos en baldosas 50 x 50 color verde o equivalente. | M2 | 40 |  |  | 0
A55 | 12.05 | Loseta granítica tipo adoquín recto de 64 panes verde alpes. | M2 | 62 |  |  | 0
A56 | 12.06 | De cemento alisado rodillado | M2 | 22.73 |  |  | 0
A57 | 12.07 | De mosaico granítico de prevención para no videntes 40 x 40 antideslizante | M2 | 18.78 |  |  | 0
| 13 | SOLIAS Y ZÓCALOS
A58 | 13.01 | Zócalo granítico compacto 40 cm gris chiampo. | M | 158.8 |  |  | 0
A59 | 13.02 | Zócalo granítico compacto 40 cm venecia. | M | 350.3 |  |  | 0
A60 | 13.03 | Zócalo cemento alisado llana | M | 30.2 |  |  | 0
A61 | 13.04 | Solias graníticas | M | 16.3 |  |  | 0
| 14 | ESCALERAS
A62 | 14.01 | Revestimiento de escalera en proyección con huellas y contrahuellas en granítico compacto color Venecia, inlcuye ranuras antideslizantes. | M2 | 32.4 |  |  | 0
A63 | 14.02 | Zócalo granítico pulido para escaleras, huella y contrahuella h:10cm por metro lineal en proyección y descansos. | M | 141.4 |  |  | 0
| E | CARPINTERIAS Y HERRERIA | [5 empty] | 0
| 15 | DE ALUMINIO
A64 | 15.01 | Carpintería integral de aluminio tipo FI1 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A65 | 15.02 | Carpintería integral de aluminio tipo FI2 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A66 | 15.03 | Carpintería integral de aluminio tipo FI3 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A67 | 15.04 | Carpintería integral de aluminio tipo FI4 según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A68 | 15.05 | Carpintería integral de aluminio tipo FI5 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A69 | 15.06 | Carpintería integral de aluminio tipo FI6 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A70 | 15.07 | Carpintería integral de aluminio tipo FI7 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A71 | 15.08 | Carpintería de aluminio tipo V1 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A72 | 15.09 | Carpintería de aluminio tipo V2 según especificaciones en pliego. | UN | 4 |  |  | 0
A73 | 15.10 | Carpintería de aluminio tipo V3 según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
| 16 | DE CHAPA O MIXTAS
A74 | 16.01 | Carpintería tipo P1 según especificaciones en pliego. | UN | 6 |  |  | 0
A75 | 16.02 | Puerta tipo P2, contra incendio en caja de escaleras, de 1,55 x 2,10 m, incluye barrales antipánico, según especificaciones en pliego. | UN | 8 |  |  | 0
A76 | 16.03 | Carpintería tipo P3, puerta para sanitarios de discapacitados, corrediza, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A77 | 16.04 | Carpintería tipo P4 según especificaciones en pliego. | UN | 6 |  |  | 0
A78 | 16.05 | Carpintería tipo P5, dos hojas de chapa, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A79 | 16.06 | Carpintería tipo P6 según especificaciones en pliego. | UN | 7 |  |  | 0
A80 | 16.07 | Carpintería tipo P7, de dos hojas con paño fijo vidriado superior, según especificaciones en pliego. | UN | 8 |  |  | 0
A81 | 16.08 | Carpintería tipo P8, puerta corrediza, según especificaciones en pliego. | UN | 4 |  |  | 0
A82 | 16.09 | Carpintería tipo P9, de chapa, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A83 | 16.10 | Frente de placard tipo FP1, de 2,00 x 2,70 m, incluye estantería con rieles y ménsulas, según detalle. | UN | 2 |  |  | 0
A84 | 16.11 | Frente de placard tipo FP2, de 1,35 x 2,70 m, incluye estantería con rieles y ménsulas, según detalle. | UN | 1 |  |  | 0
A85 | 16.12 | Frente de placard tipo FP3, de 2,20 x 2,70 m, incluye estantería con rieles y ménsulas, según detalle. | UN | 2 |  |  | 0
| 17 | HERRERIA
A86 | 17.01 | Reja tipo R1, en pórtico de acceso, según especificaciones en pliego, incluye portón corredizo. | UN | 1 |  |  | 0
A87 | 17.02 | Reja tipo R2, en patio 2° piso, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A88 | 17.03 | Reja tipo R3, en patio 2° piso, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A89 | 17.04 | Reja tipo R4, en patio 2° piso, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A90 | 17.05 | Reja tipo R5, en aulas, según especificaciones en pliego. | UN | 3 |  |  | 0
A91 | 17.06 | Reja tipo R6, en gobierno, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A92 | 17.07 | Reja tipo R7, en gobierno, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A93 | 17.08 | Reja tipo R8, en gobierno, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A94 | 17.09 | Reja tipo R9, en gobierno, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A95 | 17.10 | Baranda con pasamanos doble 0 38 cm para escalera, tomada a pared, incluye fijaciones. | GL | 1 |  |  | 0
| 18 | TABIQUES LIVIANOS
A96 | 18.01 | Provisión e instalación de paneles acústicos desplazables tipo PL1 de 5,50 m, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A97 | 18.02 | Provisión e instalación de paneles acústicos desplazables tipo PL2 de 6,10 m, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A98 | 18.03 | Provisión e instalación de paneles acústicos desplazables tipo PL3 de 10,00 m, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A99 | 18.04 | Provisión e instalación de paneles divisorios tipo TD1 y TD2 de 4,00 m, incluye vidrios, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A100 | 18.05 | Provisión e instalación de paneles divisorios tipo TD3 de 3,15 m, incluye vidrios, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
| 19 | MUEBLES
A101 | 19.01 | Mueble bajo mesada en office, de 2,91 m, incluye cajonera según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A102 | 19.02 | Mueble bajo mesada de 2 puertas de 0,88 m, según especificaciones en pliego. | UN | 7 |  |  | 0
A103 | 19.03 | Mueble bajo tipo M1, de 2,85 m abierto con estantes, según especificaciones. | UN | 2 |  |  | 0
A104 | 19.04 | Mueble bajo tipo M2, de 4,05 m, 4 puertas y sector abierto con estantes, según especificaciones. | UN | 1 |  |  | 0
A105 | 19.05 | Mueble bajo tipo M3, de 4,50 m, 4 puertas y sector abierto con estantes, según especificaciones. | UN | 2 |  |  | 0
A106 | 19.06 | Mueble bajo mesada tipo M4, de 3,07 m, 4 puertas, según especificaciones. | UN | 4 |  |  | 0
A107 | 19.07 | Estantería con guías y ménsulas, según detalle plano DS-02 | GL | 1 |  |  | 0
A108 | 19.08 | Provisión y colocación de armario metálico de 4 puertas tipo Locker, según especificaciones. | UN | 1 |  |  | 0
| F | CUBIERTAS | [5 empty] | 0
| 20 | AISLACIONES
A109 | 20.01 | Juntas de dilatación apertura y respaldo de poliestireno exp. | M | 305.4 |  |  | 0
A110 | 20.02 | Juntas de dilatación sellado en solados. | M | 189.86 |  |  | 0
A111 | 20.03 | Membrana alumin. gofrado 4mm | M2 | 301.73 |  |  | 0
A112 | 20.04 | Babeta con membrana de aluminio, incluye apertura de canaleta, aislación y cierre con mortero cementicio. | M | 117.36 |  |  | 0
A113 | 20.05 | Aislación térmica en azoteas bajo carpetas y contrapisos poliestireno expandido e=2,5cm | M2 | 301.73 |  |  | 0
| G | INSTALACIONES | [5 empty] | 0
| 21 | INSTALACION ELECTRICA
A114 | 21.01 | Planos de proyecto, trámites de aprobación de instalación, certificación COPIME o/y APSE, etc | GL | 1 |  |  | 0
A115 | 21.02 | Verificación y ejecución de cálculo de corrección para compensación de factor de potencia de instalación eléctrica del edificio | UN | 1 |  |  | 0
A116 | 21.03 | Colocación de jabalina para instalación interior, incluye caja de inspección s/ especif.en pliego | UN | 2 |  |  | 0
A117 | 21.04 | Colocación de gabinete de medidor y caja de toma p/medición indirecta T2 - Edesur/ Edenor | UN | 1 |  |  | 0
A118 | 21.05 | Provisión y armado de tablero principal escuela, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A119 | 21.06 | Provisión y armado de tablero general Planta Baja TGSPB, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A120 | 21.07 | Provisión y armado de tablero seccional TS 1° PISO, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A121 | 21.08 | Provisión y armado de tablero seccional TS 2° PISO, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A122 | 21.09 | Provisión y armado de tablero seccional cocina/concesión TS COCINA, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A123 | 21.10 | Provisión y armado de tablero seccional TS COMEDOR, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A124 | 21.11 | Provisión y armado de tablero seccional TS BOMBEO SANITARIO, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A125 | 21.12 | Provisión y armado de tablero seccional TS BOMBAS CALDERA/TERMOTANQUE, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A126 | 21.13 | Provisión y armado de tablero subseccional ascensor TSs ASCENSOR, según unifilar. | UN | 1 |  |  | 0
A127 | 21.14 | Caja para accionamiento solenoide protección, llave, gabinete, etc. | UN | 1 |  |  | 0
A128 | 21.15 | Ejecución de boca monofásica, tendido de cañerías y cableado 2x2,5mm2 + Pe, s/ especificaciones en pliego, incluye cajas, módulos llave, tapas, accesorios, etc. | UN | 181 |  |  | 0
A129 | 21.16 | Ejecución de boca monofásica para exteriores ,con tendido de cañerías a la vista galvanizada aluminizada, sistema tipo Daisa o similar, caja y piezas de aluminio, cableado de 2x2,5mm2+Pe, s/ especificaciones en pliego incluye, módulos de llaves, tapas, accesorios,etc. | UN | 8 |  |  | 0
A130 | 21.17 | Ejecución de boca de toma monofásica en caja de aluminio, tendido de cañerías y cableado de 2x2,5mm2+Pe s/ especificaciones en pliego, incluye módulos, tapas, accesorios, etc. | UN | 101 |  |  | 0
A131 | 21.18 | Ejecución de boca de toma monofásica, con módulo de punto, en caja de aluminio, tendido de cañerías y cableado de 2x2,5mm2+Pe s/ especificaciones en pliego, incluye módulos, tapas, accesorios, etc. | UN | 43 |  |  | 0
A132 | 21.19 | Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 300mm | M | 96 |  |  | 0
A133 | 21.20 | Ejecución de boca trifásica con interruptor para extractores, tendido de cañerías y cableado 3x2,5mm2 + Pe, s/ especificaciones en pliego, incluye las cajas, módulos de llave , accesorios, etc. | UN | 5 |  |  | 0
A134 | 21.21 | Ejecución de boca para bomba sumergible, tendido de cañerías y cableado de 2x2,5mm2+Pe s/ especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A135 | 21.22 | Sensor de movimiento y presencia para accionamiento de extractores. | UN | 4 |  |  | 0
A136 | 21.23 | Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 2 x 1,5mm2 para conexión sensores de presencia, s/especificaciones en pliego. | M | 90 |  |  | 0
A137 | 21.24 | Tendido de cañería y cableado, conductor unipolar tipo Afumex 1000 o similar de 1x 3x70mm2+1x35mm2 +Pe, s/ especificaciones en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
A138 | 21.25 | Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 3 x 35mm2 +Pe, según especificaciones en pliego. | M | 19.5 |  |  | 0
A139 | 21.26 | Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Afumex o similar de 3 x 35mm2 + 1x16mm2+ Pe, según especificaciones en pliego. | M | 12.5 |  |  | 0
A140 | 21.27 | Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Afumex o similar de 4 x 4mm2 + Pe, según especificaciones en pliego. | M | 20.9 |  |  | 0
A141 | 21.28 | Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 4 mm2 +Pe, según especificaciones en pliego. | M | 51.5 |  |  | 0
A142 | 21.29 | Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 6 mm2 +Pe según especificaciones en pliego. | M | 3.5 |  |  | 0
A143 | 21.30 | Tendido de cañería y cableado con conductor unipolar 4 x 10 mm2 +Pe, según especificaciones en pliego. | M | 13 |  |  | 0
A144 | 21.31 | Tendido de cableado por bandeja o a la vista con conductor tipo Afumex o similar de 4 x 10mm2 + Pe, según especificaciones en pliego. | M | 5.5 |  |  | 0
A145 | 21.32 | Tendido de cañería prom. 32mm p/ pase UTP, según especificaciones en pliego. | M | 15.5 |  |  | 0
| 22 | CORRIENTES DEBILES
A146 | 22.1 | Ejecución de boca de muy baja tensión, tendido de cañerías, caño semipesado, cableado, cajas, tomas, fichas, etc. | UN | 65 |  |  | 0
A147 | 22.2 | Instalación de puestos de datos y telefonía con conexión de tensión normal, incluye cableado STP, conexión a patchera, patch cords de conexión en sala de cómputos, en cada terminal, armado gral.y certificación | UN | 8 |  |  | 0
A148 | 22.3 | Central telefónica 3 x 8 int.con interfaz p/ portero eléctrico,con teléfono intelig.programable.Panasonic | UN | 1 |  |  | 0
A149 | 22.4 | T.E. simple para central telefónica ,tipo Kx-ts 500 -Panasonic | UN | 4 |  |  | 0
A150 | 22.5 | Reloj horario, semanal 16A impulsos con reserva 50hrs, 1 salida, tipo Siemens o similar | UN | 1 |  |  | 0
A151 | 22.6 | Campanilla para timbre horario con trafo de 220/12V-015cm. | UN | 3 |  |  | 0
A152 | 22.7 | Central de prevención de incendio, 8 zonas , clase B, con comunicador digital incorporado, con batería 12V/7Amp. | UN | 1 |  |  | 0
A153 | 22.8 | Detector optico de humo de 2 hilos , con 2 leds indicadores de funcionamiento ,c/ base incluída | UN | 40 |  |  | 0
A154 | 22.9 | Detector de temperatura fija y gradiente a 60°, electrónico con base | UN | 4 |  |  | 0
A155 | 22.10 | Avisador manual de incendio de doble acción | UN | 4 |  |  | 0
A156 | 22.11 | Sirena exterior, antidesarme,apta exterior , con luz estroboscópica , para central de incendio o central de robo | UN | 3 |  |  | 0
A157 | 22.12 | Timbre interior y campanilla exterior para baño de discapacitados. | UN | 2 |  |  | 0
A158 | 22.13 | Mini- rack 19" para 8U c / puerta, de chapa galvanizada | UN | 1 |  |  | 0
A159 | 22.14 | Provisión de switch densidad 10/100 bTX para 8 puertos rackeable | UN | 1 |  |  | 0
A160 | 22.15 | Bandejas de chapa perforada , con tapa accesorios 100mm | M | 57 |  |  | 0
| 23 | ARTEFACTOS DE ELECTRICIDAD
A161 | 23.01 | Ventilador de pared de 3 palas, con rejilla de seguridad,0 19", p/servicio intenso, semi industrial, s/ especificaciones en pliego. | UN | 43 |  |  | 0
A162 | 23.02 | Tipo ( A) plafón con cuerpo de chapa terminado en pintura poliester , reflector doble parabólico aluminio pulido especular, balasto electrónico, louver de elementos transversales de aluminio, p/ tubos fluorescente T5 2x28w. | UN | 96 |  |  | 0
A163 | 23.03 | Tipo (F) plafón estanco de policarbonato gris, c/ difusor de policarbonato, con balastro electrónico, p/ tubo fluorescente T5 2x28w. | UN | 42 |  |  | 0
A164 | 23.04 | Tipo L, artef.de embutir con difusor de vidrio templado, traslúcido y serigrafiado,p/ lámpara de mercurio halogenado de 70w . | UN | 27 |  |  | 0
A165 | 23.05 | Tipo P, tortuga hermética redonda, de aluminio inyectado p/ lámpara para compacta de 26w | UN | 3 |  |  | 0
A166 | 23.06 | Tipo S cartel indicador de salida de emergencia compacto , permanente, tipo Atomlux o equivalente s/ especificaciones en pliego. | UN | 7 |  |  | 0
A167 | 23.07 | Tipo U, proyector orientable, para intemperie, cuerpo y caja de inección de AL cerrado con vidrio templado con burlete , p/ mercurio halogenado HQI 150w | UN | 8 |  |  | 0
A168 | 23.08 | Equipo accesorio autónomo para adicionar a artefacto, incluyendo adaptación de boca con cableado para circuito de emergencia alternativo, con batería recargable de 1 1/2h de duración. | UN | 36 |  |  | 0
| 24 | SANITARIA
A169 | 24.01 | Cañería de descarga y ventilación clocal diám. 0,100 m, incluye remate. | M | 48 |  |  | 0
A170 | 24.02 | Cañería cloacal PPN diám. 0,110m en zanja, incluye accesorios. | M | 88.5 |  |  | 0
A171 | 24.03 | Cañería cloacal PPN diám. 0,063m en zanja, incluye accesorios. | M | 8.6 |  |  | 0
A172 | 24.04 | Cañería cloacal PPN diám. 0,110m suspendida, incluye accesorios. | M | 39.9 |  |  | 0
A173 | 24.05 | Cañería cloacal PPN diám. 0,063m suspendida, incluye accesorios. | M | 13.5 |  |  | 0
A174 | 24.06 | Cañería cloacal PPN diám. 0,050m en contrapiso, incluye accesorios. | M | 10.5 |  |  | 0
A175 | 24.07 | Cañería cloacal PPN diám. 0,040m en contrapiso, incluye accesorios. | M | 30.1 |  |  | 0
A176 | 24.08 | PPA de PPN salida de 0,063m con reja de 15 x 15cm. | UN | 24 |  |  | 0
A177 | 24.09 | PPT de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. | UN | 1 |  |  | 0
A178 | 24.10 | BAT de PPN salida de 0,110m con tapa de 15 x 15cm. | UN | 8 |  |  | 0
A179 | 24.11 | BDT 20 x 20cm, mampostería con marco y tapa de HF con filete de acero. | UN | 2 |  |  | 0
A180 | 24.12 | Cámara de inspección 60 x 60cm, de mampostería y aros premoldeados, con tapa de hierro fundido según detalle. | UN | 2 |  |  | 0
A181 | 24.13 | Sifón PPN con acceso para pileta de cocina. | UN | 3 |  |  | 0
A182 | 24.14 | Sifón doble PPN con acceso para pileta de cocina. | UN | 5 |  |  | 0
A183 | 24.15 | Canaleta impermeable, mampostería con marco y reja de perfiles de hierro ancho 15cm. | M | 1.1 |  |  | 0
A184 | 24.16 | Interceptor de grasas de 360 lts, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
| 25 | PLUVIAL
A185 | 25.01 | BDT 30 x 30cm, mampostería con marco y tapa de HF con filete de acero. | UN | 1 |  |  | 0
A186 | 25.02 | BDT 40 x 40cm, mampostería con marco y tapa de HF con filete de acero. | UN | 2 |  |  | 0
A187 | 25.03 | Embudo vertical de HF, diám. 0,100m con re¡a 30 x 30< | UN | 9 |  |  | 0
A188 | 25.04 | Canaleta impermeable, mampostería con marco y reja de perfiles de hierro ancho 30cm. | M | 25.7 |  |  | 0
A189 | 25.05 | Cañería de PPN diám. 0,100m en zanja. | M | 107.5 |  |  | 0
A190 | 25.06 | Cañería de PPN diám. 0,100m suspendida. | M | 4 |  |  | 0
A191 | 25.07 | Cañería de PPN diám. 0,110m bajadas. | M | 38 |  |  | 0
A192 | 25.08 | Ejecución de pozo acumulador de agua de lluvia de 500 lts., desborde y tapa de acceso.. | GL | 1 |  |  | 0
| 26 | BOMBAS
A193 | 26.01 | Provisión e instalación de equipo de 2 bombas de elevación de 6,25 m3/h a 22 mca, centrífugas horizontales con base antivibratoria, según especificaciones en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
A194 | 26.02 | Provisión e instalación de bomba sumergible para pozo acumulador de agua de lluvia de 1,50 m3/h a 10 mca, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A195 | 26.03 | Provisión e instalación de equipo de 2 bombas de recirculadoras para calefacción de 8,19 m3/h, según especificaciones en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
A196 | 26.04 | Provisión e instalación de equipo de 2 bombas de presurización para agua caliente de 1,00 m3/h a 7 mca, in-line, según especificaciones en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
| 27 | AGUA FRIA
A197 | 27.01 | Cañería de PPN diám. 13mm, incluye accesorios. | M | 103.3 |  |  | 0
A198 | 27.02 | Cañería de PPN diám. 19mm, incluye accesorios. | M | 14.7 |  |  | 0
A199 | 27.03 | Cañería de PPN diám. 25mm, incluye accesorios. | M | 84.3 |  |  | 0
A200 | 27.04 | Cañería de PPN diám. 32mm, incluye accesorios. | M | 18 |  |  | 0
A201 | 27.05 | Cañería de PPN diám. 38mm, incluye accesorios. | M | 17 |  |  | 0
A202 | 27.06 | Llave de paso con campana p/PPN diám. 13mm. | UN | 45 |  |  | 0
A203 | 27.07 | Llave de paso con campana p/PPN diám. 19mm. | UN | 1 |  |  | 0
A204 | 27.08 | Llave de paso y canilla diám. 13mm en nicho. | UN | 2 |  |  | 0
A205 | 27.09 | Llave de paso y canilla diám. 19mm en nicho. | UN | 1 |  |  | 0
A206 | 27.10 | Tanque de bombeo de acero inoxidable cap. 2500 lts, incluye provisión, instalación, conexión a alimentación y accesorios. | UN | 1 |  |  | 0
A207 | 27.11 | Tanque de reserva de acero inoxidable horizontal con base cap. 2600 lts, incluye provisión, instalación, conexión a alimentación y accesorios. | UN | 2 |  |  | 0
A208 | 27.12 | Flotante mecánico para diám. 25mm, doble palanca para alta , provisión e instalación. | UN | 1 |  |  | 0
A209 | 27.13 | Control automático sumergible para tanque, incluye colocación de cañería y cableado. | UN | 1 |  |  | 0
A210 | 27.14 | Cañería de alimentación desde tanque de bombeo a tanques de reserva diám. 25 mm, incluye llaves y accesorios. | M | 40.5 |  |  | 0
A211 | 27.15 | Cañería de alimentación a tanque de bombeo diám. 25 mm, incluye llaves y accesorios. | M | 17 |  |  | 0
A212 | 27.16 | Flotante de PVC para control automático de tanque con accesorios. | UN | 1 |  |  | 0
A213 | 27.17 | Provisión e instalación de colector de tanques de reserva diámetro 60 mm, según detalle. | GL | 1 |  |  | 0
A214 | 27.18 | Provisión e instalación de colector de aspiración e impulsión de bombeo de tanque de bombeo, según detalle sanitario. | GL | 1 |  |  | 0
| 28 | AGUA CALIENTE
A215 | 28.01 | Cañería de PPN diám. 13mm, incluye accesorios y aislación. | M | 149.5 |  |  | 0
A216 | 28.02 | Cañería de PPN diám. 19mm, incluye accesorios y aislación. | M | 55.2 |  |  | 0
A217 | 28.03 | Cañería de PPN diám. 25mm, incluye accesorios y aislación. | M | 29.5 |  |  | 0
A218 | 28.04 | Cañería de PPN diám. 32mm, incluye accesorios y aislación. | M | 7 |  |  | 0
A219 | 28.05 | Provisión e instalación de sistema solar térmico por termosifón, incluye válvula de seguridad de sobrepresión y accesorios, según especificaciones en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
A220 | 28.06 | Provisión e instalación de sistema de colectores para distribución de agua caliente, incluye mando, retorno y presurización, incluye vávulas, presóstatos y accesorios, según detalle en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
| 29 | ARTEFACTOS SANITARIOS
A221 | 29.01 | Inodoro largo Mayo de loza blanca con depósito de apoyar, con asiento y tapa. | UN | 3 |  |  | 0
A222 | 29.02 | Inodoro para discapacitados con depósito, con asiento y tapa. | UN | 2 |  |  | 0
A223 | 29.03 | Inodoro para niños con depósito, con asiento y tapa. | UN | 12 |  |  | 0
A224 | 29.04 | Lavatorio con columna de loza blanca | UN | 2 |  |  | 0
A225 | 29.05 | Lavatorio para discapacitados | UN | 2 |  |  | 0
A226 | 29.06 | Receptáculo para ducha de 80 x 80cm. | UN | 1 |  |  | 0
A227 | 29.07 | Piletón de acero inoxidable de 1,00 m sobre ménsulas. | M | 5 |  |  | 0
A228 | 29.08 | Piletón de acero inoxidable de 1,30 m sobre ménsulas. | M | 2 |  |  | 0
A229 | 29.09 | Piletón de acero inoxidable de 1,40 m sobre ménsulas. | M | 4 |  |  | 0
A230 | 29.10 | Piletón de acero inoxidable de 1,70 m sobre ménsulas. | M | 1 |  |  | 0
| 30 | ACCESORIOS SANITARIOS
A231 | 30.01 | Barrales para inodoro de discapacitados | UN | 2 |  |  | 0
A232 | 30.02 | Barrales para lavatorio de discapacitados | UN | 2 |  |  | 0
A233 | 30.03 | Espejo rebatible para discapacitados | UN | 2 |  |  | 0
A234 | 30.04 | Percha simple de pegar | UN | 1 |  |  | 0
A235 | 30.05 | Jabonera con agarradera de pegar | UN | 1 |  |  | 0
A236 | 30.06 | Portarrollo de pegar | UN | 15 |  |  | 0
A237 | 30.07 | Dispenser de jabón líquido de acero inoxidable esmerilado. | UN | 15 |  |  | 0
A238 | 30.08 | Dispenser de toallas de papel de acero inoxidable esmerilado. | UN | 13 |  |  | 0
| 31 | GRIFERIA
A239 | 31.01 | Grifería economizadora para lavatorio, de mesada. | UN | 5 |  |  | 0
A240 | 31.02 | Canilla de servicio de pared en piletones. | UN | 21 |  |  | 0
A241 | 31.03 | Grifería para lavatorio cromada | UN | 2 |  |  | 0
A242 | 31.04 | Grifería monocomando para pileta de cocina pico movil de mesada | UN | 2 |  |  | 0
A243 | 31.05 | Grifería monocomando con duchador extraíble, para pileta de cocina pico movil de mesada | UN | 1 |  |  | 0
A244 | 31.06 | Grifería para ducha con transferencia cromada | UN | 1 |  |  | 0
A245 | 31.07 | Grifería economizadora para lavatorio de discapacitados. | UN | 2 |  |  | 0
| 32 | COMPLEMENTARIOS
A246 | 32.01 | Provisión y colocación de mesada de granito de 1,20 x 0,50 m, con bacha oval, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A247 | 32.02 | Provisión y colocación de mesada de cocina de granito de 2,90 x 0,60 m, con pileta de cocina, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A248 | 32.03 | Provisión y colocación de mesada de granito de 0,80 x 0,50 m, con bacha oval, según especificaciones en pliego. | UN | 4 |  |  | 0
A249 | 32.04 | Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable de 3,50 x 0,75 m con patas y piletón de 0,80 x 0,60 x 0,50 m, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A250 | 32.05 | Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable de 1,70 x 0,75 m con patas y piletón de 0,80 x 0,60 x 0,50 m, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A251 | 32.06 | Provisión y colocación de mesada lisa de acero inoxidable de 2,15 x 0,75 m con patas, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A252 | 32.07 | Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable de 1,69 x 0,80 m con patas y pileta de 0,60 x 0,40 x 0,25 m, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A253 | 32.08 | Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable de 2,38 x 0,80 m con patas y pileta de 0,60 x 0,40 x 0,25 m, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A254 | 32.09 | Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable de 2,38 x 0,80 m con patas y piletón de 0,60 x 0,50 x 0,30 m, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A255 | 32.10 | Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable de 2,57 x 0,80 m con patas y pileta de 0,60 x 0,40 x 0,25 m, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
A256 | 32.11 | Provisión y colocación de campana de extracción cocina de acero inoxidable, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
| 33 | INCENDIO
A257 | 33.01 | Cañería de incendio enterrada SCH40, diám. 64mm, incluye accesorios y pintura. | M | 19 |  |  | 0
A258 | 33.02 | Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 64mm, incluye accesorios y pintura. | M | 4 |  |  | 0
A259 | 33.03 | Cañería de incendio a la vista SCH40, diám. 51mm, incluye accesorios y pintura. | M | 9.5 |  |  | 0
A260 | 33.04 | Matafuego triclase tipo ABC de 5 kg, sin gabinete, con soportes y señalética, según especificaciones. | UN | 7 |  |  | 0
A261 | 33.05 | Matafuego tipo CO2 de 5 kg, sin gabinete, según especificaciones. | UN | 2 |  |  | 0
A262 | 33.06 | Matafuego tipo ABCK de 6 lt, sin gabinete, con soportes y señalética, según especificaciones. | UN | 1 |  |  | 0
A263 | 33.07 | Hidrante completo y matafuego en gabinete, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A264 | 33.08 | Boca de impulsión de pared, con tapa de chapa e inscripción de aluminio, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A265 | 33.09 | Señaletica tipo S2 | UN | 3 |  |  | 0
A266 | 33.10 | Señaletica tipo S9 | UN | 6 |  |  | 0
A267 | 33.11 | Señaletica tipo S6/S7/S8/S10/S11/S12/S13 | UN | 18 |  |  | 0
A268 | 33.12 | Señaletica tipo S17/S18 | UN | 16 |  |  | 0
| 34 | GAS
A269 | 34.01 | Ejecución de nicho de reguladores, incluye puertas, según detalle. | GL | 1 |  |  | 0
A270 | 34.02 | Ejecución de nicho de medidores, incluye puertas, según detalle. | GL | 1 |  |  | 0
A271 | 34.03 | Ejecución de cuadro de reguladores, según esquema. | GL | 1 |  |  | 0
A272 | 34.04 | Cañería epoxi bajo piso diám. 51mm, protección, uniones y ayuda de gremio.. | M | 12.5 |  |  | 0
A273 | 34.05 | Cañería epoxi a la vista diám. 51mm, grapas, uniones y fijaciones. | M | 1 |  |  | 0
A274 | 34.06 | Cañería epoxi a la vista diám. 32mm, grapas, uniones y fijaciones. | M | 2 |  |  | 0
A275 | 34.07 | Cañería epoxi a la vista diám. 25mm, grapas, uniones y fijaciones. | M | 31.3 |  |  | 0
A276 | 34.08 | Cañería epoxi a la vista diám. 19mm, grapas, uniones y fijaciones. | M | 1.5 |  |  | 0
A277 | 34.09 | Llave esférica diám. 32mm | UN | 1 |  |  | 0
A278 | 34.10 | Llave esférica diám. 25mm | UN | 2 |  |  | 0
A279 | 34.11 | Llave esférica con campana diám. 19mm | UN | 1 |  |  | 0
A280 | 34.12 | Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,10m, incluye accesorios y sombrerete. | M | 4 |  |  | 0
A281 | 34.13 | Conducto de ventilación de chapa galvanizada, diám. 0,075m, incluye accesorios y sombrerete. | M | 9 |  |  | 0
A282 | 34.14 | Rejilla de ventilación de acero inoxidable de 20 x 20 ambas caras en mampostería existente. | UN | 2 |  |  | 0
A283 | 34.15 | Rejilla de ventilación de acero inoxidable de 20 x 40 ambas caras en mampostería existente. | UN | 2 |  |  | 0
A284 | 34.16 | Solenoide diám. 25mm | UN | 1 |  |  | 0
| 35 | ARTEFACTOS A GAS
A285 | 35.01 | Termotanque de alta recuperación de 20.000 kcal/h, según especificaciones en pliego. | UN | 1 |  |  | 0
A286 | 35.02 | Termotanque de 120lts, provisión e instalación. | UN | 1 |  |  | 0
A287 | 35.03 | Cocina industrial de 6 hornallas y horno. | UN | 1 |  |  | 0
A288 | 35.04 | Caldera integra bajo mesada de 41.000 Kcla/h, según especificaciones en pliego. | UN | 2 |  |  | 0
| 36 | TERMOMECANICA Y CALEFACCION
A289 | 36.01 | Provisión e instalación de vaso de expansión de 150 LTS, incluye flotante, válvulas y accesorios según pliego. | GL | 1 |  |  | 0
A290 | 36.02 | Provisión e instalación de ventilador extractor para baños tipo SASE, de 1450 RPM. | UN | 4 |  |  | 0
A291 | 36.03 | Provisión e instalación de ventilador extractor para campana de cocina tipo SASE, de 1450 RPM. | UN | 1 |  |  | 0
A292 | 36.04 | Conductos de extracción y ventilación para baños en chapa galvanizada según especificaciones en pliego. | KG | 261 |  |  | 0
A293 | 36.05 | Conducto de extracción de campana de cocina en chapa galvanizada, incluye malla tejida metálica según especificaciones en pliego. | GL | 1 |  |  | 0
A294 | 36.06 | Reja de extracción de aire con regulación de 20 x 10 cm. | UN | 4 |  |  | 0
A295 | 36.07 | Reja de extracción de aire con regulación de 15 x 10 cm. | UN | 2 |  |  | 0
A296 | 36.08 | Reja de extracción de aire con regulación de 10 x 10 cm. | UN | 8 |  |  | 0
A297 | 36.09 | Provisión e instalación de Fan-coil de hasta 3.400 kcal/h horizontal con gabinete. | UN | 18 |  |  | 0
A298 | 36.10 | Provisión e instalación de Fan-coil de hasta 4.800 kcal/h horizontal con gabinete. | UN | 9 |  |  | 0
A299 | 36.11 | Cañería de hierro negro SCH40 para calefacción diám. 19mm, incluye accesorios. | M | 96 |  |  | 0
A300 | 36.12 | Cañería de hierro negro SCH40 para calefacción diám. 25mm, incluye accesorios. | M | 52.6 |  |  | 0
A301 | 36.13 | Cañería de hierro negro SCH40 para calefacción diám. 32mm, incluye accesorios. | M | 48 |  |  | 0
A302 | 36.14 | Cañería de hierro negro SCH40 para calefacción diám. 38mm, incluye accesorios. | M | 6 |  |  | 0
A303 | 36.15 | Cañería de hierro negro SCH40 para calefacción diám. 51mm, incluye accesorios. | M | 7 |  |  | 0
A304 | 36.16 | Cañería de hierro negro SCH40 para calefacción diám. 64mm, incluye accesorios. | M | 13.2 |  |  | 0
A305 | 36.17 | Aislación de cañerías de calefacción con espuma elastomérica p/diám. 19mm. | M | 48 |  |  | 0
A306 | 36.18 | Aislación de cañerías de calefacción con espuma elastomérica p/diám. 25mm. | M | 26.3 |  |  | 0
A307 | 36.19 | Aislación de cañerías de calefacción con espuma elastomérica p/diám. 32mm. | M | 24 |  |  | 0
A308 | 36.20 | Aislación de cañerías de calefacción con espuma elastomérica p/diám. 38mm. | M | 4 |  |  | 0
A309 | 36.21 | Aislación de cañerías de calefacción con espuma elastomérica p/diám. 51mm. | M | 3.5 |  |  | 0
A310 | 36.22 | Aislación de cañerías de calefacción con espuma elastomérica y cobertura de aluminio p/diám. 64mm. | M | 6.7 |  |  | 0
A311 | 36.23 | Colector de alimentación y retorno de calderas diám. 100 mm, según detalle | GL | 1 |  |  | 0
A312 | 36.24 | Cuadro de bombas recirculadoras con colector de succión diám. 75/100 mm, según detalle. | GL | 1 |  |  | 0
| 37 | MEDIOS DE ELEVACION
A313 | 37.01 | Ascensor hidráulico con pistón laterial de 3 paradas, con puertas automáticas, cabina de chapa para pintar. | UN | 1 |  |  | 0
A314 | 37.02 | Abono de conservación y mantenimiento de ascensor hidráulico de 3 paradas, no incluye costo de repuestos. | MES | 12 |  |  | 0
A315 | 37.03 | Habilitación y tasas municipales y libro de conservación. | GL | 1 |  |  | 0
| H | PINTURA | [5 empty] | 0
| 38 | MUROS Y CIELORRASOS
A316 | 38.01 | Interior látex acrílico c/ enduido | M2 | 1736 |  |  | 0
A317 | 38.02 | Cielorrasos látex | M2 | 278.72 |  |  | 0
A318 | 38.03 | Latex impermeable c/enduído muros exteriores | M2 | 56 |  |  | 0
| 39 | CARPINTERIAS
A319 | 39.01 | Antióxido y esmalte sintético en carpinterías metálicas | M2 | 117.81 |  |  | 0
A320 | 39.02 | Epoxi para cabina de ascensores. | GL | 1 |  |  | 0
| I | VIDRIOS Y ESPEJOS | [5 empty] | 0
| 40 | VIDRIOS Y ESPEJOS
A321 | 40.01 | Laminado de seguridad 3+3 mm, incluye contravidrios de aluminio y sellado. | M2 | 157.08 |  |  | 0
A322 | 40.02 | Espejo enmarcado distintas medidas en baños generales | M2 | 6.37 |  |  | 0
| J | VARIOS | [5 empty] | 0
| 41 | TRABAJOS EXTERIORES
A323 | 41.01 | Grama bahiana | M2 | 8.1 |  |  | 0
TOTAL PRESUPUESTO
Siendo el Régimen de Contratación por el sistema de Ajuste Alzado, importa el precio total de la obra.
El cómputo y presupuesto posee un carácter indicativo, sirviendo exclusivamente a efectos de las certificaciones parciales provisionales.

## Datos Graficos (hidden)
CURVA LIMITES | PT
ESTA HOJA NO SE IMPRIME!
0 | 0 | 0
30 Dias | #REF! | #REF!
60 Dias | #REF! | #REF!
90 Dias | #REF! | #REF!
120 Dias | #REF! | #REF!
150 Dias | #REF! | #REF!
180 Dias | #REF! | #REF!
210 Dias | #REF! | #REF!
240 Dias | #REF! | #REF!
270 Dias | #REF! | #REF!
300 Dias | #REF! | #REF!
330 Dias | #REF! | #REF!
365 Dias | #REF! | #REF!